梅毒摇床  型号：HAD-SK3A

运转平稳、无震动、无噪音、转速合理、科学，主要用于RPR检测卡的混匀，适用于防疫站、血站、皮肤病防治所、医院检验科等。

具有数显、数字调速、定时的功能

技术参数
电    压：    AC 220V  50/60Hz 
功    率：    15W
 速    度：    20-210转/分可调
 
定    时：    0－24小时可调，倒计时模式， “0”时为常开工作状态
 
偏心回转直径： 22mm
 工作面尺寸：   315×218(mm)
 
熔断丝：       2A